Conversion tables for units − Pressure(stress) − Kilogram per square centimeter and pound per square inch

目錄

節次	頁次

前言	2

1.	適用範圍	3

2.	引用標準	3

3.	換算因子(conversion factor)	3

4.	換算表	3

附錄A(參考)磅力每平方英寸(lbf/in2)換算為公斤力每平方公分(kgf/cm2)換算表	4

附錄B(參考)公斤力每平方公分(kgf/cm2)換算為磅力每平方英寸(lbf/in2)換算表	6

前言

本標準係依標準法之規定，經國家標準審查委員會審定，由主管機關公布之中華民國國家標準。CNS 10399:1983已被廢止，由本標準取代。

依標準法第四條之規定，國家標準採自願性方式實施。但經各該目的事業主管機關引用全部或部分內容為法規者，從其規定。

本標準並未建議所有安全事項，使用本標準前應適當建立相關維護安全與健康作業，並且遵守相關法規之規定。

本標準之部分內容，可能涉及專利權、商標權與著作權，主管機關及標準專責機關不負責任何或所有此類專利權、商標權與著作權之鑑別。

1.	適用範圍

本標準規定公斤力每平方公分(kilogram per square centimeter，單位符號kgf/cm2)與磅力每平方英寸(pound per square inch，單位符號lbf/in2或psi)之壓力(應力)單位換算。

備考：公斤力每平方公分與磅力每平方英寸均非屬我國法定度量衡單位。

2.	引用標準

下列標準因本標準所引用，成為本標準之一部分。下列引用標準適用最新版(包括補充增修)。

CNS 2925規定極限值之有效位數指示法

3.	換算因子(conversion factor)

本標準所列各換算表係依下列換算因子計算。

1磅力每平方英寸(psi)(lbf/in2) = 0.07030696公斤力每平方公分(kgf/cm2)。

備考：本換算因子係以1(kgf/cm2) = 9.80665 ( 104(pa)及

1 (psi)(lbf/in2) = 6.894757 ( 103(pa)計算而得。

4.	換算表

換算表如附錄A及附錄B所示。

備考1.本換算表之數值依CNS 2925規定極限值之有效位數指示法內規定之修整法修整。

備考2.	本換算表係為參考，使用者亦可依第3節換算因子換算適用之位數。

附錄A

(參考)

磅力每平方英寸(lbf/in2)換算為公斤力每平方公分(kgf/cm2)換算表

表A.1　磅力每平方英寸(psi)(lbf/in2)換算為公斤力每平方公分(kgf/cm2)換算表

換算因子：1 psi = 0.07030696 kgf/cm2

| psi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kgf/cm2 |
| － | － | 0.07031 | 0.14061 | 0.21092 | 0.28123 | 0.35153 | 0.42184 | 0.49215 | 0.56246 | 0.63276 |
| 10 | 0.70307 | 0.77338 | 0.84368 | 0.91399 | 0.98430 | 1.05460 | 1.12491 | 1.19522 | 1.26553 | 1.33583 |
| 20 | 1.40614 | 1.47645 | 1.54675 | 1.61706 | 1.68737 | 1.75767 | 1.82798 | 1.89829 | 1.96859 | 2.03890 |
| 30 | 2.10921 | 2.17952 | 2.24982 | 2.32013 | 2.39044 | 2.46074 | 2.53105 | 2.60136 | 2.67166 | 2.74197 |
| 40 | 2.81228 | 2.88259 | 2.95289 | 3.02320 | 3.09351 | 3.16381 | 3.23412 | 3.30443 | 3.37473 | 3.44504 |
| 50 | 3.51535 | 3.58565 | 3.65596 | 3.72627 | 3.79658 | 3.86688 | 3.93719 | 4.00750 | 4.07780 | 4.14811 |
| 60 | 4.21842 | 4.28872 | 4.35903 | 4.42934 | 4.49965 | 4.56995 | 4.64026 | 4.71057 | 4.78087 | 4.85118 |
| 70 | 4.92149 | 4.99179 | 5.06210 | 5.13241 | 5.20272 | 5.27302 | 5.34333 | 5.41364 | 5.48394 | 5.55425 |
| 80 | 5.62456 | 5.69486 | 5.76517 | 5.83548 | 5.90578 | 5.97609 | 6.04640 | 6.11671 | 6.18701 | 6.25732 |
| 90 | 6.32763 | 6.39793 | 6.46824 | 6.53855 | 6.60885 | 6.67916 | 6.74947 | 6.81978 | 6.89008 | 6.96039 |
| 100 | 7.03070 | 7.10100 | 7.17131 | 7.24162 | 7.31192 | 7.38223 | 7.45254 | 7.52284 | 7.59315 | 7.66346 |
| 10 | 7.73377 | 7.80407 | 7.87438 | 7.94469 | 8.01499 | 8.08530 | 8.15561 | 8.22591 | 8.29622 | 8.36653 |
| 20 | 8.43684 | 8.50714 | 8.57745 | 8.64776 | 8.71806 | 8.78837 | 8.85868 | 8.92898 | 8.99929 | 9.06960 |
| 30 | 9.13990 | 9.21021 | 9.28052 | 9.35083 | 9.42113 | 9.49144 | 9.56175 | 9.63205 | 9.70236 | 9.77267 |
| 40 | 9.84297 | 9.91328 | 9.98359 | 10.0539 | 10.1242 | 10.1945 | 10.2648 | 10.3351 | 10.4054 | 10.4757 |
| 50 | 10.5460 | 10.6164 | 10.6867 | 10.7570 | 10.8273 | 10.8976 | 10.9679 | 11.0382 | 11.1085 | 11.1788 |
| 60 | 11.2491 | 11.3194 | 11.3897 | 11.4600 | 11.5303 | 11.6006 | 11.6710 | 11.7413 | 11.8116 | 11.8819 |
| 70 | 11.9522 | 12.0225 | 12.0928 | 12.1631 | 12.2334 | 12.3037 | 12.3740 | 12.4443 | 12.5146 | 12.5849 |
| 80 | 12.6553 | 12.7256 | 12.7959 | 12.8662 | 12.9365 | 13.0068 | 13.0771 | 13.1474 | 13.2177 | 13.2880 |
| 90 | 13.3583 | 13.4286 | 13.4989 | 13.5692 | 13.6396 | 13.7099 | 13.7802 | 13.8505 | 13.9208 | 13.9911 |
| 200 | 14.0614 | 14.1317 | 14.2020 | 14.2723 | 14.3426 | 14.4129 | 14.4832 | 14.5535 | 14.6238 | 14.6942 |
| 10 | 14.7645 | 14.8348 | 14.9051 | 14.9754 | 15.0457 | 15.1160 | 15.1863 | 15.2566 | 15.3269 | 15.3972 |
| 20 | 15.4675 | 15.5378 | 15.6081 | 15.6785 | 15.7488 | 15.8191 | 15.8894 | 15.9597 | 16.0300 | 16.1003 |
| 30 | 16.1706 | 16.2409 | 16.3112 | 16.3815 | 16.4518 | 16.5221 | 16.5924 | 16.6627 | 16.7331 | 16.8034 |
| 40 | 16.8737 | 16.9440 | 17.0143 | 17.0846 | 17.1549 | 17.2252 | 17.2955 | 17.3658 | 17.4361 | 17.5064 |
| 50 | 17.5767 | 17.6470 | 17.7174 | 17.7877 | 17.8580 | 17.9283 | 17.9986 | 18.0689 | 18.1392 | 18.2095 |
| 60 | 18.2798 | 18.3501 | 18.4204 | 18.4907 | 18.5610 | 18.6313 | 18.7017 | 18.7720 | 18.8423 | 18.9126 |
| 70 | 18.9829 | 19.0532 | 19.1235 | 19.1938 | 19.2641 | 19.3344 | 19.4047 | 19.4750 | 19.5453 | 19.6156 |
| 80 | 19.6859 | 19.7563 | 19.8266 | 19.8969 | 19.9672 | 20.0375 | 20.1078 | 20.1781 | 20.2484 | 20.3187 |
| 90 | 20.3890 | 20.4593 | 20.5296 | 20.5999 | 20.6702 | 20.7406 | 20.8109 | 20.8812 | 20.9515 | 21.0218 |
| 300 | 21.0921 | 21.1624 | 21.2327 | 21.3030 | 21.3733 | 21.4436 | 21.5139 | 21.5842 | 21.6545 | 21.7249 |
| 10 | 21.7952 | 21.8655 | 21.9358 | 22.0061 | 22.0764 | 22.1467 | 22.2170 | 22.2873 | 22.3576 | 22.4279 |
| 20 | 22.4982 | 22.5685 | 22.6388 | 22.7091 | 22.7795 | 22.8498 | 22.9201 | 22.9904 | 23.0607 | 23.1310 |
| 30 | 23.2013 | 23.2716 | 23.3419 | 23.4122 | 23.4825 | 23.5528 | 23.6231 | 23.6934 | 23.7638 | 23.8341 |
| 40 | 23.9044 | 23.9747 | 24.0450 | 24.1153 | 24.1856 | 24.2559 | 24.3262 | 24.3965 | 24.4668 | 24.5371 |
| 50 | 24.6074 | 24.6777 | 24.7480 | 24.8184 | 24.8887 | 24.9590 | 25.0293 | 25.0996 | 25.1699 | 25.2402 |
| 60 | 25.3105 | 25.3808 | 25.4511 | 25.5214 | 25.5917 | 25.6620 | 25.7323 | 25.8027 | 25.8730 | 25.9433 |
| 70 | 26.0136 | 26.0839 | 26.1542 | 26.2245 | 26.2948 | 26.3651 | 26.4354 | 26.5057 | 26.5760 | 26.6463 |
| 80 | 26.7166 | 26.7870 | 26.8573 | 26.9276 | 26.9979 | 27.0682 | 27.1385 | 27.2088 | 27.2791 | 27.3494 |
| 90 | 27.4197 | 27.4900 | 27.5603 | 27.6306 | 27.7009 | 27.7712 | 27.8416 | 27.9119 | 27.9822 | 28.0525 |
| 400 | 28.1228 | 28.1931 | 28.2634 | 28.3337 | 28.4040 | 28.4743 | 28.5446 | 28.6149 | 28.6852 | 28.7555 |
| 10 | 28.8259 | 28.8962 | 28.9665 | 29.0368 | 29.1071 | 29.1774 | 29.2477 | 29.3180 | 29.3883 | 29.4586 |
| 20 | 29.5289 | 29.5992 | 29.6695 | 29.7398 | 29.8102 | 29.8805 | 29.9508 | 30.0211 | 30.0914 | 30.1617 |
| 30 | 30.2320 | 30.3023 | 30.3726 | 30.4429 | 30.5132 | 30.5835 | 30.6538 | 30.7241 | 30.7944 | 30.8648 |
| 40 | 30.9351 | 31.0054 | 31.0757 | 31.1460 | 31.2163 | 31.2866 | 31.3569 | 31.4272 | 31.4975 | 31.5678 |
| 50 | 31.6381 | 31.7084 | 31.7787 | 31.8491 | 31.9194 | 31.9897 | 32.0600 | 32.1303 | 32.2006 | 32.2709 |
| 60 | 32.3412 | 32.4115 | 32.4818 | 32.5521 | 32.6224 | 32.6927 | 32.7630 | 32.8334 | 32.9037 | 32.9740 |
| 70 | 33.0443 | 33.1146 | 33.1849 | 33.2552 | 33.3255 | 33.3958 | 33.4661 | 33.5364 | 33.6067 | 33.6770 |
| 80 | 33.7473 | 33.8176 | 33.8880 | 33.9583 | 34.0286 | 34.0989 | 34.1692 | 34.2395 | 34.3098 | 34.3801 |
| 90 | 34.4504 | 34.5207 | 34.5910 | 34.6613 | 34.7316 | 34.8019 | 34.8723 | 34.9426 | 35.0129 | 35.0832 |

表A.1　每磅力平方英寸(lbf/in2)換算為公斤力每平方公分(kgf/cm2)換算表(續)

換算因子：1 psi = 0.07030696 kgf/cm2

| psi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kgf/cm2 |
| 500 | 35.1535 | 35.2238 | 35.2941 | 35.3644 | 35.4347 | 35.5050 | 35.5753 | 35.6456 | 35.7159 | 35.7862 |
| 10 | 35.8565 | 35.9269 | 35.9972 | 36.0675 | 36.1378 | 36.2081 | 36.2784 | 36.3487 | 36.4190 | 36.4893 |
| 20 | 36.5596 | 36.6299 | 36.7002 | 36.7705 | 36.8408 | 36.9112 | 36.9815 | 37.0518 | 37.1221 | 37.1924 |
| 30 | 37.2627 | 37.3330 | 37.4033 | 37.4736 | 37.5439 | 37.6142 | 37.6845 | 37.7548 | 37.8251 | 37.8955 |
| 40 | 37.9658 | 38.0361 | 38.1064 | 38.1767 | 38.2470 | 38.3173 | 38.3876 | 38.4579 | 38.5282 | 38.5985 |
| 50 | 38.6688 | 38.7391 | 38.8094 | 38.8797 | 38.9501 | 39.0204 | 39.0907 | 39.1610 | 39.2313 | 39.3016 |
| 60 | 39.3719 | 39.4422 | 39.5125 | 39.5828 | 39.6531 | 39.7234 | 39.7937 | 39.8640 | 39.9344 | 40.0047 |
| 70 | 40.0750 | 40.1453 | 40.2156 | 40.2859 | 40.3562 | 40.4265 | 40.4968 | 40.5671 | 40.6374 | 40.7077 |
| 80 | 40.7780 | 40.8483 | 40.9187 | 40.9890 | 41.0593 | 41.1296 | 41.1999 | 41.2702 | 41.3405 | 41.4108 |
| 90 | 41.4811 | 41.5514 | 41.6217 | 41.6920 | 41.7623 | 41.8326 | 41.9029 | 41.9733 | 42.0436 | 42.1139 |
| 600 | 42.1842 | 42.2545 | 42.3248 | 42.3951 | 42.4654 | 42.5357 | 42.6060 | 42.6763 | 42.7466 | 42.8169 |
| 10 | 42.8872 | 42.9576 | 43.0279 | 43.0982 | 43.1685 | 43.2388 | 43.3091 | 43.3794 | 43.4497 | 43.5200 |
| 20 | 43.5903 | 43.6606 | 43.7309 | 43.8012 | 43.8715 | 43.9419 | 44.0122 | 44.0825 | 44.1528 | 44.2231 |
| 30 | 44.2934 | 44.3637 | 44.4340 | 44.5043 | 44.5746 | 44.6449 | 44.7152 | 44.7855 | 44.8558 | 44.9261 |
| 40 | 44.9965 | 45.0668 | 45.1371 | 45.2074 | 45.2777 | 45.3480 | 45.4183 | 45.4886 | 45.5589 | 45.6292 |
| 50 | 45.6995 | 45.7698 | 45.8401 | 45.9104 | 45.9808 | 46.0511 | 46.1214 | 46.1917 | 46.2620 | 46.3323 |
| 60 | 46.4026 | 46.4729 | 46.5432 | 46.6135 | 46.6838 | 46.7541 | 46.8244 | 46.8947 | 46.9650 | 47.0354 |
| 70 | 47.1057 | 47.1760 | 47.2463 | 47.3166 | 47.3869 | 47.4572 | 47.5275 | 47.5978 | 47.6681 | 47.7384 |
| 80 | 47.8087 | 47.8790 | 47.9493 | 48.0197 | 48.0900 | 48.1603 | 48.2306 | 48.3009 | 48.3712 | 48.4415 |
| 90 | 48.5118 | 48.5821 | 48.6524 | 48.7227 | 48.7930 | 48.8633 | 48.9336 | 49.0040 | 49.0743 | 49.1446 |
| 700 | 49.2149 | 49.2852 | 49.3555 | 49.4258 | 49.4961 | 49.5664 | 49.6367 | 49.7070 | 49.7773 | 49.8476 |
| 10 | 49.9179 | 49.9882 | 50.0586 | 50.1289 | 50.1992 | 50.2695 | 50.3398 | 50.4101 | 50.4804 | 50.5507 |
| 20 | 50.6210 | 50.6913 | 50.7616 | 50.8319 | 50.9022 | 50.9725 | 51.0429 | 51.1132 | 51.1835 | 51.2538 |
| 30 | 51.3241 | 51.3944 | 51.4647 | 51.5350 | 51.6053 | 51.6756 | 51.7459 | 51.8162 | 51.8865 | 51.9568 |
| 40 | 52.0272 | 52.0975 | 52.1678 | 52.2381 | 52.3084 | 52.3787 | 52.4490 | 52.5193 | 52.5896 | 52.6599 |
| 50 | 52.7302 | 52.8005 | 52.8708 | 52.9411 | 53.0114 | 53.0818 | 53.1521 | 53.2224 | 53.2927 | 53.3630 |
| 60 | 53.4333 | 53.5036 | 53.5739 | 53.6442 | 53.7145 | 53.7848 | 53.8551 | 53.9254 | 53.9957 | 54.0661 |
| 70 | 54.1364 | 54.2067 | 54.2770 | 54.3473 | 54.4176 | 54.4879 | 54.5582 | 54.6285 | 54.6988 | 54.7691 |
| 80 | 54.8394 | 54.9097 | 54.9800 | 55.0503 | 55.1207 | 55.1910 | 55.2613 | 55.3316 | 55.4019 | 55.4722 |
| 90 | 55.5425 | 55.6128 | 55.6831 | 55.7534 | 55.8237 | 55.8940 | 55.9643 | 56.0346 | 56.1050 | 56.1753 |
| 800 | 56.2456 | 56.3159 | 56.3862 | 56.4565 | 56.5268 | 56.5971 | 56.6674 | 56.7377 | 56.8080 | 56.8783 |
| 10 | 56.9486 | 57.0189 | 57.0893 | 57.1596 | 57.2299 | 57.3002 | 57.3705 | 57.4408 | 57.5111 | 57.5814 |
| 20 | 57.6517 | 57.7220 | 57.7923 | 57.8626 | 57.9329 | 58.0032 | 58.0735 | 58.1439 | 58.2142 | 58.2845 |
| 30 | 58.3548 | 58.4251 | 58.4954 | 58.5657 | 58.6360 | 58.7063 | 58.7766 | 58.8469 | 58.9172 | 58.9875 |
| 40 | 59.0578 | 59.1282 | 59.1985 | 59.2688 | 59.3391 | 59.4094 | 59.4797 | 59.5500 | 59.6203 | 59.6906 |
| 50 | 59.7609 | 59.8312 | 59.9015 | 59.9718 | 60.0421 | 60.1125 | 60.1828 | 60.2531 | 60.3234 | 60.3937 |
| 60 | 60.4640 | 60.5343 | 60.6046 | 60.6749 | 60.7452 | 60.8155 | 60.8858 | 60.9561 | 61.0264 | 61.0967 |
| 70 | 61.1671 | 61.2374 | 61.3077 | 61.3780 | 61.4483 | 61.5186 | 61.5889 | 61.6592 | 61.7295 | 61.7998 |
| 80 | 61.8701 | 61.9404 | 62.0107 | 62.0810 | 62.1514 | 62.2217 | 62.2920 | 62.3623 | 62.4326 | 62.5029 |
| 90 | 62.5732 | 62.6435 | 62.7138 | 62.7841 | 62.8544 | 62.9247 | 62.9950 | 63.0653 | 63.1357 | 63.2060 |
| 900 | 63.2763 | 63.3466 | 63.4169 | 63.4872 | 63.5575 | 63.6278 | 63.6981 | 63.7684 | 63.8387 | 63.9090 |
| 10 | 63.9793 | 64.0496 | 64.1199 | 64.1903 | 64.2606 | 64.3309 | 64.4012 | 64.4715 | 64.5418 | 64.6121 |
| 20 | 64.6824 | 64.7527 | 64.8230 | 64.8933 | 64.9636 | 65.0339 | 65.1042 | 65.1746 | 65.2449 | 65.3152 |
| 30 | 65.3855 | 65.4558 | 65.5261 | 65.5964 | 65.6667 | 65.7370 | 65.8073 | 65.8776 | 65.9479 | 66.0182 |
| 40 | 66.0885 | 66.1588 | 66.2292 | 66.2995 | 66.3698 | 66.4401 | 66.5104 | 66.5807 | 66.6510 | 66.7213 |
| 50 | 66.7916 | 66.8619 | 66.9322 | 67.0025 | 67.0728 | 67.1431 | 67.2135 | 67.2838 | 67.3541 | 67.4244 |
| 60 | 67.4947 | 67.5650 | 67.6353 | 67.7056 | 67.7759 | 67.8462 | 67.9165 | 67.9868 | 68.0571 | 68.1274 |
| 70 | 68.1978 | 68.2681 | 68.3384 | 68.4087 | 68.4790 | 68.5493 | 68.6196 | 68.6899 | 68.7602 | 68.8305 |
| 80 | 68.9008 | 68.9711 | 69.0414 | 69.1117 | 69.1820 | 69.2524 | 69.3227 | 69.3930 | 69.4633 | 69.5336 |
| 90 | 69.6039 | 69.6742 | 69.7445 | 69.8148 | 69.8851 | 69.9554 | 70.0257 | 70.0960 | 70.1663 | 70.2367 |
| 1,000 | 70.3070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附錄B

(參考)

公斤力每平方公分(kgf/cm2)換算為磅力每平方英寸(lbf/in2)換算表

表B.1　公斤力每平方公分(kgf/cm2)換算為磅力每平方英寸(lbf/in2)換算表

換算因子：1 kgf/cm2 = 14.22334 psi

| kgf/cm2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | psi |
| － | － | 14.2233 | 28.4467 | 42.6700 | 56.8934 | 71.1167 | 85.3400 | 99.5634 | 113.787 | 128.010 |
| 10 | 142.233 | 156.457 | 170.680 | 184.903 | 199.127 | 213.350 | 227.573 | 241.797 | 256.020 | 270.243 |
| 20 | 284.467 | 298.690 | 312.913 | 327.137 | 341.360 | 355.584 | 369.807 | 384.030 | 398.254 | 412.477 |
| 30 | 426.700 | 440.924 | 455.147 | 469.370 | 483.594 | 497.817 | 512.040 | 526.264 | 540.487 | 554.710 |
| 40 | 568.934 | 583.157 | 597.380 | 611.604 | 625.827 | 640.050 | 654.274 | 668.497 | 682.720 | 696.944 |
| 50 | 711.167 | 725.390 | 739.614 | 753.837 | 768.060 | 782.284 | 796.507 | 810.730 | 824.954 | 839.177 |
| 60 | 853.400 | 867.624 | 881.847 | 896.070 | 910.294 | 924.517 | 938.740 | 952.964 | 967.187 | 981.410 |
| 70 | 995.634 | 1,009.86 | 1,024.08 | 1,038.30 | 1,052.53 | 1,066.75 | 1,080.97 | 1,095.20 | 1,109.42 | 1,123.64 |
| 80 | 1,137.87 | 1,152.09 | 1,166.31 | 1,180.54 | 1,194.76 | 1,208.98 | 1,223.21 | 1,237.43 | 1,251.65 | 1,265.88 |
| 90 | 1,280.10 | 1,294.32 | 1,308.55 | 1,322.77 | 1,336.99 | 1,351.22 | 1,365.44 | 1,379.66 | 1,393.89 | 1,408.11 |
| 100 | 1,422.33 | 1,436.56 | 1,450.78 | 1,465.00 | 1,479.23 | 1,493.45 | 1,507.67 | 1,521.90 | 1,536.12 | 1,550.34 |
| 10 | 1,564.57 | 1,578.79 | 1,593.01 | 1,607.24 | 1,621.46 | 1,635.68 | 1,649.91 | 1,664.13 | 1,678.35 | 1,692.58 |
| 20 | 1,706.80 | 1,721.02 | 1,735.25 | 1,749.47 | 1,763.69 | 1,777.92 | 1,792.14 | 1,806.36 | 1,820.59 | 1,834.81 |
| 30 | 1,849.03 | 1,863.26 | 1,877.48 | 1,891.70 | 1,905.93 | 1,920.15 | 1,934.37 | 1,948.60 | 1,962.82 | 1,977.04 |
| 40 | 1,991.27 | 2,005.49 | 2,019.71 | 2,033.94 | 2,048.16 | 2,062.38 | 2,076.61 | 2,090.83 | 2,105.05 | 2,119.28 |
| 50 | 2,133.50 | 2,147.72 | 2,161.95 | 2,176.17 | 2,190.39 | 2,204.62 | 2,218.84 | 2,233.06 | 2,247.29 | 2,261.51 |
| 60 | 2,275.73 | 2,289.96 | 2,304.18 | 2,318.40 | 2,332.63 | 2,346.85 | 2,361.07 | 2,375.30 | 2,389.52 | 2,403.74 |
| 70 | 2,417.97 | 2,432.19 | 2,446.41 | 2,460.64 | 2,474.86 | 2,489.08 | 2,503.31 | 2,517.53 | 2,531.75 | 2,545.98 |
| 80 | 2,560.20 | 2,574.42 | 2,588.65 | 2,602.87 | 2,617.09 | 2,631.32 | 2,645.54 | 2,659.76 | 2,673.99 | 2,688.21 |
| 90 | 2,702.43 | 2,716.66 | 2,730.88 | 2,745.10 | 2,759.33 | 2,773.55 | 2,787.77 | 2,802.00 | 2,816.22 | 2,830.44 |
| 200 | 2,844.67 | 2,858.89 | 2,873.11 | 2,887.34 | 2,901.56 | 2,915.78 | 2,930.01 | 2,944.23 | 2,958.45 | 2,972.68 |
| 10 | 2,986.90 | 3,001.12 | 3,015.35 | 3,029.57 | 3,043.79 | 3,058.02 | 3,072.24 | 3,086.46 | 3,100.69 | 3,114.91 |
| 20 | 3,129.13 | 3,143.36 | 3,157.58 | 3,171.80 | 3,186.03 | 3,200.25 | 3,214.47 | 3,228.70 | 3,242.92 | 3,257.14 |
| 30 | 3,271.37 | 3,285.59 | 3,299.81 | 3,314.04 | 3,328.26 | 3,342.48 | 3,356.71 | 3,370.93 | 3,385.15 | 3,399.38 |
| 40 | 3,413.60 | 3,427.82 | 3,442.05 | 3,456.27 | 3,470.49 | 3,484.72 | 3,498.94 | 3,513.16 | 3,527.39 | 3,541.61 |
| 50 | 3,555.84 | 3,570.06 | 3,584.28 | 3,598.51 | 3,612.73 | 3,626.95 | 3,641.18 | 3,655.40 | 3,669.62 | 3,683.85 |
| 60 | 3,698.07 | 3,712.29 | 3,726.52 | 3,740.74 | 3,754.96 | 3,769.19 | 3,783.41 | 3,797.63 | 3,811.86 | 3,826.08 |
| 70 | 3,840.30 | 3,854.53 | 3,868.75 | 3,882.97 | 3,897.20 | 3,911.42 | 3,925.64 | 3,939.87 | 3,954.09 | 3,968.31 |
| 80 | 3,982.54 | 3,996.76 | 4,010.98 | 4,025.21 | 4,039.43 | 4,053.65 | 4,067.88 | 4,082.10 | 4,096.32 | 4,110.55 |
| 90 | 4,124.77 | 4,138.99 | 4,153.22 | 4,167.44 | 4,181.66 | 4,195.89 | 4,210.11 | 4,224.33 | 4,238.56 | 4,252.78 |
| 300 | 4,267.00 | 4,281.23 | 4,295.45 | 4,309.67 | 4,323.90 | 4,338.12 | 4,352.34 | 4,366.57 | 4,380.79 | 4,395.01 |
| 10 | 4,409.24 | 4,423.46 | 4,437.68 | 4,451.91 | 4,466.13 | 4,480.35 | 4,494.58 | 4,508.80 | 4,523.02 | 4,537.25 |
| 20 | 4,551.47 | 4,565.69 | 4,579.92 | 4,594.14 | 4,608.36 | 4,622.59 | 4,636.81 | 4,651.03 | 4,665.26 | 4,679.48 |
| 30 | 4,693.70 | 4,707.93 | 4,722.15 | 4,736.37 | 4,750.60 | 4,764.82 | 4,779.04 | 4,793.27 | 4,807.49 | 4,821.71 |
| 40 | 4,835.94 | 4,850.16 | 4,864.38 | 4,878.61 | 4,892.83 | 4,907.05 | 4,921.28 | 4,935.50 | 4,949.72 | 4,963.95 |
| 50 | 4,978.17 | 4,992.39 | 5,006.62 | 5,020.84 | 5,035.06 | 5,049.29 | 5,063.51 | 5,077.73 | 5,091.96 | 5,106.18 |
| 60 | 5,120.40 | 5,134.63 | 5,148.85 | 5,163.07 | 5,177.30 | 5,191.52 | 5,205.74 | 5,219.97 | 5,234.19 | 5,248.41 |
| 70 | 5,262.64 | 5,276.86 | 5,291.08 | 5,305.31 | 5,319.53 | 5,333.75 | 5,347.98 | 5,362.20 | 5,376.42 | 5,390.65 |
| 80 | 5,404.87 | 5,419.09 | 5,433.32 | 5,447.54 | 5,461.76 | 5,475.99 | 5,490.21 | 5,504.43 | 5,518.66 | 5,532.88 |
| 90 | 5,547.10 | 5,561.33 | 5,575.55 | 5,589.77 | 5,604.00 | 5,618.22 | 5,632.44 | 5,646.67 | 5,660.89 | 5,675.11 |
| 400 | 5,689.34 | 5,703.56 | 5,717.78 | 5,732.01 | 5,746.23 | 5,760.45 | 5,774.68 | 5,788.90 | 5,803.12 | 5,817.35 |
| 10 | 5,831.57 | 5,845.79 | 5,860.02 | 5,874.24 | 5,888.46 | 5,902.69 | 5,916.91 | 5,931.13 | 5,945.36 | 5,959.58 |
| 20 | 5,973.80 | 5,988.03 | 6,002.25 | 6,016.47 | 6,030.70 | 6,044.92 | 6,059.14 | 6,073.37 | 6,087.59 | 6,101.81 |
| 30 | 6,116.04 | 6,130.26 | 6,144.48 | 6,158.71 | 6,172.93 | 6,187.15 | 6,201.38 | 6,215.60 | 6,229.82 | 6,244.05 |
| 40 | 6,258.27 | 6,272.49 | 6,286.72 | 6,300.94 | 6,315.16 | 6,329.39 | 6,343.61 | 6,357.83 | 6,372.06 | 6,386.28 |
| 50 | 6,400.50 | 6,414.73 | 6,428.95 | 6,443.17 | 6,457.40 | 6,471.62 | 6,485.84 | 6,500.07 | 6,514.29 | 6,528.51 |
| 60 | 6,542.74 | 6,556.96 | 6,571.18 | 6,585.41 | 6,599.63 | 6,613.85 | 6,628.08 | 6,642.30 | 6,656.52 | 6,670.75 |
| 70 | 6,684.97 | 6,699.19 | 6,713.42 | 6,727.64 | 6,741.86 | 6,756.09 | 6,770.31 | 6,784.53 | 6,798.76 | 6,812.98 |
| 80 | 6,827.20 | 6,841.43 | 6,855.65 | 6,869.87 | 6,884.10 | 6,898.32 | 6,912.54 | 6,926.77 | 6,940.99 | 6,955.21 |
| 90 | 6,969.44 | 6,983.66 | 6,997.88 | 7,012.11 | 7,026.33 | 7,040.55 | 7,054.78 | 7,069.00 | 7,083.22 | 7,097.45 |

表B.1　公斤力每平方公分(kgf/cm2)換算為磅力每平方英寸(lbf/in2)換算表(續)

換算因子：1 kgf/cm2 = 14.22334 psi

| kgf/cm2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | psi |
| 500 | 7,111.67 | 7,125.89 | 7,140.12 | 7,154.34 | 7,168.56 | 7,182.79 | 7,197.01 | 7,211.23 | 7,225.46 | 7,239.68 |
| 10 | 7,253.90 | 7,268.13 | 7,282.35 | 7,296.57 | 7,310.80 | 7,325.02 | 7,339.24 | 7,353.47 | 7,367.69 | 7,381.91 |
| 20 | 7,396.14 | 7,410.36 | 7,424.58 | 7,438.81 | 7,453.03 | 7,467.25 | 7,481.48 | 7,495.70 | 7,509.92 | 7,524.15 |
| 30 | 7,538.37 | 7,552.59 | 7,566.82 | 7,581.04 | 7,595.26 | 7,609.49 | 7,623.71 | 7,637.93 | 7,652.16 | 7,666.38 |
| 40 | 7,680.60 | 7,694.83 | 7,709.05 | 7,723.27 | 7,737.50 | 7,751.72 | 7,765.94 | 7,780.17 | 7,794.39 | 7,808.61 |
| 50 | 7,822.84 | 7,837.06 | 7,851.28 | 7,865.51 | 7,879.73 | 7,893.95 | 7,908.18 | 7,922.40 | 7,936.62 | 7,950.85 |
| 60 | 7,965.07 | 7,979.29 | 7,993.52 | 8,007.74 | 8,021.96 | 8,036.19 | 8,050.41 | 8,064.63 | 8,078.86 | 8,093.08 |
| 70 | 8,107.30 | 8,121.53 | 8,135.75 | 8,149.97 | 8,164.20 | 8,178.42 | 8,192.64 | 8,206.87 | 8,221.09 | 8,235.31 |
| 80 | 8,249.54 | 8,263.76 | 8,277.98 | 8,292.21 | 8,306.43 | 8,320.65 | 8,334.88 | 8,349.10 | 8,363.32 | 8,377.55 |
| 90 | 8,391.77 | 8,405.99 | 8,420.22 | 8,434.44 | 8,448.66 | 8,462.89 | 8,477.11 | 8,491.33 | 8,505.56 | 8,519.78 |
| 600 | 8,534.00 | 8,548.23 | 8,562.45 | 8,576.67 | 8,590.90 | 8,605.12 | 8,619.34 | 8,633.57 | 8,647.79 | 8,662.01 |
| 10 | 8,676.24 | 8,690.46 | 8,704.68 | 8,718.91 | 8,733.13 | 8,747.35 | 8,761.58 | 8,775.80 | 8,790.02 | 8,804.25 |
| 20 | 8,818.47 | 8,832.69 | 8,846.92 | 8,861.14 | 8,875.36 | 8,889.59 | 8,903.81 | 8,918.03 | 8,932.26 | 8,946.48 |
| 30 | 8,960.70 | 8,974.93 | 8,989.15 | 9,003.37 | 9,017.60 | 9,031.82 | 9,046.04 | 9,060.27 | 9,074.49 | 9,088.71 |
| 40 | 9,102.94 | 9,117.16 | 9,131.38 | 9,145.61 | 9,159.83 | 9,174.05 | 9,188.28 | 9,202.50 | 9,216.72 | 9,230.95 |
| 50 | 9,245.17 | 9,259.39 | 9,273.62 | 9,287.84 | 9,302.06 | 9,316.29 | 9,330.51 | 9,344.73 | 9,358.96 | 9,373.18 |
| 60 | 9,387.40 | 9,401.63 | 9,415.85 | 9,430.07 | 9,444.30 | 9,458.52 | 9,472.74 | 9,486.97 | 9,501.19 | 9,515.41 |
| 70 | 9,529.64 | 9,543.86 | 9,558.08 | 9,572.31 | 9,586.53 | 9,600.75 | 9,614.98 | 9,629.20 | 9,643.42 | 9,657.65 |
| 80 | 9,671.87 | 9,686.09 | 9,700.32 | 9,714.54 | 9,728.76 | 9,742.99 | 9,757.21 | 9,771.43 | 9,785.66 | 9,799.88 |
| 90 | 9,814.10 | 9,828.33 | 9,842.55 | 9,856.77 | 9,871.00 | 9,885.22 | 9,899.44 | 9,913.67 | 9,927.89 | 9,942.11 |
| 700 | 9,956.34 | 9,970.56 | 9,984.78 | 9,999.01 | 10,013.2 | 10,027.5 | 10,041.7 | 10,055.9 | 10,070.1 | 10,084.3 |
| 10 | 10,098.6 | 10,112.8 | 10,127.0 | 10,141.2 | 10,155.5 | 10,169.7 | 10,183.9 | 10,198.1 | 10,212.4 | 10,226.6 |
| 20 | 10,240.8 | 10,255.0 | 10,269.3 | 10,283.5 | 10,297.7 | 10,311.9 | 10,326.1 | 10,340.4 | 10,354.6 | 10,368.8 |
| 30 | 10,383.0 | 10,397.3 | 10,411.5 | 10,425.7 | 10,439.9 | 10,454.2 | 10,468.4 | 10,482.6 | 10,496.8 | 10,511.0 |
| 40 | 10,525.3 | 10,539.5 | 10,553.7 | 10,567.9 | 10,582.2 | 10,596.4 | 10,610.6 | 10,624.8 | 10,639.1 | 10,653.3 |
| 50 | 10,667.5 | 10,681.7 | 10,696.0 | 10,710.2 | 10,724.4 | 10,738.6 | 10,752.8 | 10,767.1 | 10,781.3 | 10,795.5 |
| 60 | 10,809.7 | 10,824.0 | 10,838.2 | 10,852.4 | 10,866.6 | 10,880.9 | 10,895.1 | 10,909.3 | 10,923.5 | 10,937.7 |
| 70 | 10,952.0 | 10,966.2 | 10,980.4 | 10,994.6 | 11,008.9 | 11,023.1 | 11,037.3 | 11,051.5 | 11,065.8 | 11,080.0 |
| 80 | 11,094.2 | 11,108.4 | 11,122.7 | 11,136.9 | 11,151.1 | 11,165.3 | 11,179.5 | 11,193.8 | 11,208.0 | 11,222.2 |
| 90 | 11,236.4 | 11,250.7 | 11,264.9 | 11,279.1 | 11,293.3 | 11,307.6 | 11,321.8 | 11,336.0 | 11,350.2 | 11,364.4 |
| 800 | 11,378.7 | 11,392.9 | 11,407.1 | 11,421.3 | 11,435.6 | 11,449.8 | 11,464.0 | 11,478.2 | 11,492.5 | 11,506.7 |
| 10 | 11,520.9 | 11,535.1 | 11,549.4 | 11,563.6 | 11,577.8 | 11,592.0 | 11,606.2 | 11,620.5 | 11,634.7 | 11,648.9 |
| 20 | 11,663.1 | 11,677.4 | 11,691.6 | 11,705.8 | 11,720.0 | 11,734.3 | 11,748.5 | 11,762.7 | 11,776.9 | 11,791.1 |
| 30 | 11,805.4 | 11,819.6 | 11,833.8 | 11,848.0 | 11,862.3 | 11,876.5 | 11,890.7 | 11,904.9 | 11,919.2 | 11,933.4 |
| 40 | 11,947.6 | 11,961.8 | 11,976.1 | 11,990.3 | 12,004.5 | 12,018.7 | 12,032.9 | 12,047.2 | 12,061.4 | 12,075.6 |
| 50 | 12,089.8 | 12,104.1 | 12,118.3 | 12,132.5 | 12,146.7 | 12,161.0 | 12,175.2 | 12,189.4 | 12,203.6 | 12,217.8 |
| 60 | 12,232.1 | 12,246.3 | 12,260.5 | 12,274.7 | 12,289.0 | 12,303.2 | 12,317.4 | 12,331.6 | 12,345.9 | 12,360.1 |
| 70 | 12,374.3 | 12,388.5 | 12,402.8 | 12,417.0 | 12,431.2 | 12,445.4 | 12,459.6 | 12,473.9 | 12,488.1 | 12,502.3 |
| 80 | 12,516.5 | 12,530.8 | 12,545.0 | 12,559.2 | 12,573.4 | 12,587.7 | 12,601.9 | 12,616.1 | 12,630.3 | 12,644.5 |
| 90 | 12,658.8 | 12,673.0 | 12,687.2 | 12,701.4 | 12,715.7 | 12,729.9 | 12,744.1 | 12,758.3 | 12,772.6 | 12,786.8 |
| 900 | 12,801.0 | 12,815.2 | 12,829.5 | 12,843.7 | 12,857.9 | 12,872.1 | 12,886.3 | 12,900.6 | 12,914.8 | 12,929.0 |
| 10 | 12,943.2 | 12,957.5 | 12,971.7 | 12,985.9 | 13,000.1 | 13,014.4 | 13,028.6 | 13,042.8 | 13,057.0 | 13,071.2 |
| 20 | 13,085.5 | 13,099.7 | 13,113.9 | 13,128.1 | 13,142.4 | 13,156.6 | 13,170.8 | 13,185.0 | 13,199.3 | 13,213.5 |
| 30 | 13,227.7 | 13,241.9 | 13,256.2 | 13,270.4 | 13,284.6 | 13,298.8 | 13,313.0 | 13,327.3 | 13,341.5 | 13,355.7 |
| 40 | 13,369.9 | 13,384.2 | 13,398.4 | 13,412.6 | 13,426.8 | 13,441.1 | 13,455.3 | 13,469.5 | 13,483.7 | 13,497.9 |
| 50 | 13,512.2 | 13,526.4 | 13,540.6 | 13,554.8 | 13,569.1 | 13,583.3 | 13,597.5 | 13,611.7 | 13,626.0 | 13,640.2 |
| 60 | 13,654.4 | 13,668.6 | 13,682.9 | 13,697.1 | 13,711.3 | 13,725.5 | 13,739.7 | 13,754.0 | 13,768.2 | 13,782.4 |
| 70 | 13,796.6 | 13,810.9 | 13,825.1 | 13,839.3 | 13,853.5 | 13,867.8 | 13,882.0 | 13,896.2 | 13,910.4 | 13,924.6 |
| 80 | 13,938.9 | 13,953.1 | 13,967.3 | 13,981.5 | 13,995.8 | 14,010.0 | 14,024.2 | 14,038.4 | 14,052.7 | 14,066.9 |
| 90 | 14,081.1 | 14,095.3 | 14,109.6 | 14,123.8 | 14,138.0 | 14,152.2 | 14,166.4 | 14,180.7 | 14,194.9 | 14,209.1 |
| 1,000 | 14,223.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

關鍵字：磅力每平方英寸、公斤力每平方公分、lbf/in2、Psi、kgf/cm2、Pascal、Pa、換算表

# Text boxes

草-制1020536